## Технич. хар-ка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУП "Тепло"
Установленное оборудование | Котельная № 1, ул Школьная 1 с.Костромское | Котельная ул Школьная 8 б с.Пионеры | Котельная №2 ул.Речная 24 , с Чапланово | Котельная №3 ул.Советская 23, с Чапланово | котельная № 1 ул Центральная 50 с Яблочное | котельная № 2 ул Центральная 88 с Яблочное | котельная №3 ул Приморская 7 с Яблочное | котельная № 4 ул Колхозная 109 с Яблочное
Котлы | КВр-1,25 - 3 шт. КВм-1,25 - 1шт. | REX25 - 1 шт. REX20 - 1 шт. | КВр - 1,25 - 2шт. КВР - 0,4 - 2шт. | КМЧ-5 - 2шт. | КВ 0,8-1 шт, КВм-1,25-3 шт | КВм-1,25-1 шт КВр-1,25 - 2 шт. | КВр-0,6- 1 шт, КВЕ 1-0,9 (Е 1/9) 1 шт | КВр 0,8-3 шт
Год выпуска | 2011, 2008 | 2014 | 2008, 2014 | 2003 | 2009 | 2009.2014 | 2009.2012 | 2013
Год ввода | 2014,2008,2011 | 2014 | 2008, 2014 | 2003 | 2009 | 2009.2014 | 2009.2012 | 2013
Теплопроизводительность Гкал/час | 4.46 | 0.38 | 2.82 | 0.04 | 4.44 | 3.39 | 1.16 | 2.07 | 18.76
Вид топлива | Уголь | Диз.топливо |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь
Дымосос | ДН 10 - 2 шт. | - | ДН 9-2 шт | - | ДН-9 1 шт, ДН-6 -1 шт | ДН-9 2 шт | ДН-9 -1 шт | ДН-6 - 3 шт
Вентилятор | ВР 280-46 (К) №2 4 шт. | - | ВР 280-46 (К) №2 4 шт. | ВД 2,7-1 шт | ВР 280-46 (К) №2 - 2 шт. | ВР 280-46 (К) №2 - 3 шт. | ВР 280-46 (К) №2,5- 1 шт. ВР 280-46 (К) №2 - 1 шт. | ВР 280-46 (К) №2 3 шт.
Оборудование пылеприготовления | - | - | - | -
ГОУ | Циклон ЦН-15-600-4СП - 1 шт. | - | Циклон ЦН-15-600-4СП - 1 шт. | - | Циклон ЦН-15-600-4СП - 1 шт. | Циклон ЦН-15-600-4СП - 1 шт.
Золоудаление | - | - | - | -
Турбины | - | - | - | -
ДВС | RSM 64 (60 кВт) -1 шт | RXL-30 (30 кВт)- 1 шт | SH100GFS (100 кВт) - 1 шт. | - | ГС 100-БП (100 кВт) -1 шт | HDM 83 (75 кВт)-1 шт | ГС -60 М1 (60 кВт) 246-4-1 шт | ГС -60 М1 (60 кВт) 246-4-1 шт
ХВО | - | - | - | -
Топливоподача | - | горелка жидкотопливная GX5-22 TL-2 шт | - | -
Насосы | Сетевые FLOWSEPVE MK3 STD - 2 шт. подпиточные К 65-50-160А- 1шт., К80-65-160А - 1шт. | сетевой Wilo S 50/15 - 2шт.; подпиточные Wilo MHIL 102-5-3-400 -50-2 - 2шт.; автоматическая система дозирования АСД3 "Комплексон-6", антиконденсаторный Wilo S 50/10 - 1шт.; топливный PGA 60-40 М - 2шт.; | Сетевые MVI 1604/6 - 1 шт. MVI 1607/6- 2шт. подпиточные К20/18 - 1 шт. | сетевой К 20/18 1 шт. | Сетевые К 100-80-160А- 2 шт подпиточные К65-50-125-1 шт К65-50-160А-1 шт | Сетевые К 100-80-160- 1 шт К 100-80-160А- 1 шт подпиточные К65-50-160А-2 шт | Сетевые К 100-80-160- 1 шт К 80-65-160- 1 шт подпиточные К50-32-125А-1 шт К65-50-125-1 шт | Сетевые IPL 40/175-5,5/2-3 шт подпиточные MHIL 504 T-1-230-50/2 -2 шт
Компрессор | - | - | - | -
Оборудование емкости сырой воды | 20 м3 - 1 шт. 8 м3 - 1шт. | Расширительный бак WRV | 25 м3-1 шт | -
Оборудование, емкости топливные. Склад для хранения топлива | Закрытый склад V= 450 м3 250 тн. | Ёмкость топлива V = 40 м3.; расходная V = 7,5 м3. | Закрытый склад V = 108 м3 160 тн. | Закрытый склад V = 18 м3 10 тн. | Закрытый склад, S 36 м2 | Закрытый склад, S 51,2 м2 | открытый склад, S 30 м2 | Закрытый склад, S 20 м2
Дымовая труба | Н = 25м.; Д=600 мм. Сталь | Н = 15м.; Д=400 мм. Сталь | Н = 30м.; Д=400 мм. Сталь | Дымоход | Н = 31,5 м.; Д=866 мм. Сталь | Н = 23,5 м.; Д=866 мм. Сталь | Н = 16,5 м.; Д=325 мм. Сталь | Н = 16,5 м.; Д=530 мм. Сталь
тепловые сети, пм в 2-х тр исч | 2602 | 250 | 1760 | 0 | 363.5 | 483.5 | 253.5 | 403.1 | 6115.6
Исп. Капустова Н.А.