## Технич. хар-ка В
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА предприятия МУП "Тепло"
водоснабжение и водоотведение
Установленное оборудование | Водоснабжение с.Костромское | Водоотведение с.Костромское | Водоотведение (станция биологической очистки) с.Пионеры | Водоснабжение с. Чапланово | Водоснабжение с. Пятиречье
Насосы | ЭЦВ 5-6,5 80 - 1 шт. ЭЦВ 6-6,5 85 - 1 шт. | К 80-50-200А - 2 шт. | Погружной насос Ama-Draner 301 NE - 2 шт. Ama-Draner 358 NE - 2 шт. Насос фекальный SEG 40.09.2.50 -2 шт. | К 100-65-250 - 2 шт. | К65-50-160А 2 шт.
Год выпуска | 2011
Год ввода | 2016 |  | 2014 |  | 2013
производительность м3/час | 13 м3/ч | 18 м3/ч | 10 м3/сутки | 2400 | 1200
Вид топлива
Дымосос
Вентилятор
Оборудование пылеприготовления
ГОУ
Золоудаление
Турбины
ДВС
ХВО
Топливоподача
Насосы
Компрессор
Оборудование емкости сырой воды
Оборудование, емкости топливные. Склад для хранения топлива
Дымовая труба
| лампа бактерицидная TUV 15 Вт SLW |  | установка биологической очистки Zaubor Kraft S -10 C, бактерицидная ультрафиолетовая установка обеззараживания воды Лазурь М 1К
компрессор |  |  | SCL 20- DH-2 шт
емкость |  |  | приемный резервуар 1,2м3 , илонакопитель 13 м3 | 75 м3 - 1 шт. | 50 м3 - 2 шт.
пожарные гидранты |  |  |  | 13 шт | 1 шт
сети водоснабжения, пм, сети водоотведения, пм | 6700 | 4995 | 139,54/465,5 | 10900/5000 | 0 /1500