Информация об объеме производства электрической энергии на

генерирующем оборудовании за 2018 г.

п. 37 (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

| Наименование организации |  |  | МУП «Тепло» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  | 6509021565 |  |
| КПП |  |  | 650901001 |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  | Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11 |  |
| Тип станции |  |  | ТЭЦ |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |
| Установленная мощность генерирующего оборудования |  |  |  | 6,5 мВт |
| Объем производства электроэнергии |  |  |  | 12532,467 тыс.кВт |
| Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт*ч |  |  |  | 0,00011932 тут |
| Фактический расходы на выработку 1 кВт*ч |  |  |  | 0,000216 тнт |